## _Analizador__202207071719
idAnalizador | codigoInventario | serial | codigoEquipo | nombre | descripcion | fechaAdquisicion | fechaPuestaFuncionamiento | amperaje | voltaje | frecuenciaOperacion | modelo | metodoReferencia | esEquipo | esInstrumento | esPatronMedicion | poseeCatalogoOperacion | esActivo | calidad | estado | fechaUltimaModificacion | idTipoAnalizador | idMarca | idPropietario | idProveedor | fechaSoftware | fechaFirmware | versionSoftware | versionFirmware
9 | 30869 | 07-1068 | 200094874 | Analizador de CO |  | 2007-08-03 00:00:00 | 2008-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | EC9830A | RFCA-0992-088 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 30875 | 07-0871 | 30875 | Analizador de SO2 |  | 2007-07-01 00:00:00 | 2008-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | EC9850A | EQSA-0193-092 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 30876 | 07-0841 | 30876 | Analizador de NOx |  | 2007-07-01 00:00:00 | 2008-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | EC9841A | RFNA-1292-090 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 30874 | 07-0626 | 30874 | Analizador de Ozono |  | 2007-07-01 00:00:00 | 2008-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | EC9850A | EQSA-0193-092 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 15027 | J1896 | AM-15027 | Monitor de particulas de despliegue rapido |  | 2009-12-01 00:00:00 | 2010-01-04 01:00:00 | 4.100000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | E-BAM-9800 | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 7 | 1 | 10
19 | 15049 | A29858 2025B220240709 | E90 | Monitor de Particulas PM2.5 | Se desinstala equipo de la estación med-pjic, para ser devuelto al ministerio del medio ambiente. | 2008-09-01 01:00:00 | 2008-09-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | FMR2025 | Si | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 2 | 10 | 1 | 1
45 | 3030 | 3600 | ME-02-02-S | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2003-01-01 00:00:00 | 2003-06-01 01:00:00 | 15.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2360 | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 3 | 4 | 1 | 1
44 | 3024 | 8178 | ME-02-01-S | Muestreador de alto volumen PST |  | 2007-01-01 00:00:00 | 2007-02-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | SI | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 3 | 4 | 1 | 1
95 | 19390 | 1106 | AC001 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2010-01-01 00:00:00 | 2010-01-01 23:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-03-21 16:19:30 | 1 | 2 | 1 | 9
21 | 13991 | F9020 | CA0202A | Monitor de Partículas PM10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM 1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-17 15:00:17 | 1 | 7 | 1 | 10
32 | 14254 | G7888 | 14254 | Monitor de Particulas PM10 |  | 2008-03-01 00:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-122 | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2008-03-01 00:00:00 | ND | 3236-02 R2.58
43 | 14260 | 1102 | 14260 | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2003-01-01 00:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 3 | 7 | 1 | 10 |  |  | N/A | N/A
50 | 14265 | 1095 | ES-02-02-S | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2008-04-08 01:00:00 | 2008-04-08 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM200H | SI | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-12-12 19:09:49 | 3 | 4 | 1 | 19
2 | 19379 | 2810 | 20178 | Analizador de Ozono |  | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-11-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | M400E | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-01 20:23:05 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2010-09-08 00:00:00 |  | Software E.3 (library 6.3 | N/D
46 | 14266 | 1094 | SA-01-02-S | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2008-04-01 01:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 15.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | SI | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 3 | 8 | 1 | 19
34 | 13986 | F9021 | 13986 | Monitor de Particulas PM10 |  | 2008-04-01 01:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-10-16 00:00:00 | N/A | 3236-02 v3.4.6
52 | 16851 | 849 | 16851 | Muestreador de Partículas PM 2.5 |  | 2016-01-26 01:00:00 | 2016-01-26 01:00:00 | 0.000000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | PQ200 | RFPS-0498-116 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-12-12 19:09:49 | 3 | 11 | 1 | 1 |  |  | N/A | N/A
4 | 10110 | 977 | NA9007A | Analizador de CO |  | 2006-01-01 01:00:00 | 2006-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 300E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-03 13:07:22 | 1 | 2 | 1 | 9
64 | 15023 | T230942 | AR002-7 | SONÓMETRO |  | 2010-09-01 00:00:00 | 2010-09-06 23:00:00 | 0.100000000000000 | 4.000000000000000 | 0.000000000000000 | 33-2K | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 13 | 1 | 4 |  |  | N/D | N/D
92 | PorAsignar13 | W22957 | APM002-31 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2018-01-25 15:00:00 | 2018-01-25 15:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-01-09 20:10:39 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-10-16 00:00:00 | N/A | 3236-05 v3.11.0
15 | 3005 | 48C-68477-360 | IT0407A | Analizador de CO | EL EQUIPO NO TIENE INFORMACIÒN DE SOFTWARE Y FIRMWARE | 2008-01-01 01:00:00 | 2008-01-01 01:00:00 | 2.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 48C | RFCA-0981-054 | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00 | ND | ND
20 | 14264 | 1100 | ME-09-02-S | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2008-01-01 00:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  | NA | NA
24 | 13990 | F9015 | 13990 | Monitor de Particulas PM10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-18 15:23:06 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | ND | 3236-02 v3.6.8
36 | 14248 | 1514 | 14248 | Analizador de Ozono |  | 2008-06-01 00:00:00 | 2015-09-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 400E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2008-06-01 00:00:00 | 2008-06-01 00:00:00 | Rev E.5 | V03.05
39 | 19378 | 2811 | 19378 | Analizador de Ozono |  | 2012-01-01 00:00:00 | 2012-06-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | 400E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2012-01-01 00:00:00 | 2012-01-01 00:00:00 | Rev. E.3 | V03.05
40 | 16744 | 3617 | 16744 | Analizador de Oxido de Nitrogeno |  | 2011-01-30 01:00:00 | 2011-01-30 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA 1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-01-30 01:00:00 | 2011-01-30 01:00:00 | K.3 | V03.05
93 | 33036 | W17129 | APM002-20 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2018-02-19 23:00:00 | 2018-02-19 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-02-27 00:38:30 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
22 | 14267 | 1098 | 14267 | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2008-04-01 01:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2360 | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-17 15:00:17 | 3 | 4 | 1 | 19 |  |  | ND | ND
48 | 19380 | 4048 | 19380 | Analizador de Oxidos de Nitrogeno |  | 2007-02-01 01:00:00 | 2007-02-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA 1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-09-01 00:00:00 | 2011-09-01 00:00:00 | REV K.4 | V03.05
13 | 30873 | G4853 | 30873 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2007-07-01 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | N/D | 3236-05 V3.7.1
42 | 19385 | 4046 | 19385 | Analizador de Oxido de Nitrogeno |  | 2011-01-01 00:00:00 | 2011-06-05 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | M200E | RFNA 1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-01-01 00:00:00 |  | Software K.4 (library 6.3 | N/D
14 | 30877 | G4854 | 30877 | Monitor de Particulas PM10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | SpirantBAM | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | N/D | 3236-02 V3.7.1
57 | 2 | 4212 | APM001-7 | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2007-09-01 00:00:00 | 2007-09-30 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | RFPS-1287-063 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-01-13 19:28:54 | 3 | 4 | 1 | 19 |  |  | N/A | N/A
33 | 3006 | 2812 | 3006 | Analizador de Ozono |  | 2007-06-01 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | M400E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2010-09-08 00:00:00 |  | Software E.3(library 6.3 | N/D
60 | 16110 | 430717 | AR002-1 | SONÓMETRO | Se retiró de la estación BEL-ALCA el 24 de Octubre de 2016 | 2011-04-04 00:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | NA | true | false | false | true | false | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
58 | 16106 | 440714 | AR002-3 | SONOMETRO |  | 2011-04-04 23:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | N/A | true | false | false | true | false | 1 | A | 2017-02-15 19:34:29 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
25 | 13988 | F9018 | ME1102A | Monitor de Particulas PM10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-18 15:23:06 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-08-01 00:00:00 | N/D | 3236-02 V3.7.1
30 | 19417 | M7448 | 19417 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2008-03-01 00:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10
56 | 1 | 1099 | APM001-9 | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2007-09-29 20:00:00 | 2007-09-30 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | RFPS-0202-141 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-01-13 19:28:54 | 3 | 8 | 1 | 19 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 1-Test | 2-Test
51 | 13984 | F9017 | 13984 | MONITOR DE PARTICULAS PM10 |  | 2007-07-31 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-12-12 19:09:49 | 1 | 7 | 1 | 10
66 | 20186 | M11108 | AM001-10 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial M10579 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Direción del viento Serial: M12372 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M11812 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: M10701 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Radicion Solar Serial: PY74385 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2012-01-02 23:00:00 | 2012-01-02 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
107 | 16112 | D101116B025 | AM001-4 | Estación Meteorológica |  | 2012-02-16 08:00:00 | 2012-02-16 08:00:00 |  | 3.000000000000000 | 0.000000000000000 | VantageVue | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 6 | 1 | 13
114 | N/D | 4167 | AG005 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2011-02-01 00:00:00 | 2011-02-07 23:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-05-04 23:50:32 | 1 | 2 | 1 | 9
121 | 22414 | B1FHYV1 | 22414 | Computador Portatil Dell Optiplex 790 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt 790 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
69 | 15031 | IH001374 | AM001-5 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: J10163 Exactitud: ± 1% 0.15 mph Repetibilidad: N/A Respuesta: Maximo Rango de Operación: 0-60 m/s ó 0-125mph Minimo Rango de Operación: 0,27 m/s ó 0,6 mph Rango Temperatura de operación: -50°C a 85°C Medición a realizar: Dirección del viento Serial: J9494 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: J10200 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: BPA1233 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: J943 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radicion Solar Serial: PY6551 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2010-01-04 00:00:00 | 2010-01-04 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | IH1FX5202G | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | 16850 | 828 | 16850 | Muestreador de partículas PM 2.5(PQ200) |  | 2016-11-02 01:00:00 | 2016-11-02 01:00:00 | 0.000000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | PQ200 | EQPM-0202-142 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-12-14 15:06:45 | 1 | 11 | 1 | 13
104 | 14250 | 2488 | AG003 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2007-02-01 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N_A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 |  |  | N/A | N/A
110 | 24007 | N/D | AM001-21 | Estación meteorológica (Ruido Ambiental) |  | 2018-04-10 10:00:00 | 2018-04-10 10:00:00 |  | 3.000000000000000 |  | PCE-FWS20 | N/A | true | false | false | true | false | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 14 | 1 | 13
6 | 13993 | 1721 | NA9006A | Analizador de Oxido de Nitrogeno |  | 2007-01-01 01:00:00 | 2007-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-03 13:07:22 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-01-31 00:00:00 | 2007-01-31 00:00:00 | Revisión G.2 | V03.05
29 | 19384 | 4047 | 19384 | Analizador de Óxidos de Nitrogeno |  | 2012-01-01 00:00:00 | 2012-03-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-09-01 00:00:00 | 2011-09-01 00:00:00 | REV K.4 | V03.05
16 | 19386 | 4049 | 19386 | Analizador de NOx |  | 2007-07-01 00:00:00 | 2013-06-20 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA-1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-07-01 00:00:00 | 2007-07-01 00:00:00 | REV K.4 | V03.03
5 | 13992 | 1417 | NA9004A | Analizador de Dióxido de Azufre |  | 2007-01-01 01:00:00 | 2007-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 100E | Si | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-03 13:07:22 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-02-12 10:00:00 | 2007-02-12 10:00:00 | Revisión C.3 | AR-B1320 AMX86 V03.05
23 | 19382 | 4069 | 19382 | Analizador de Oxido de Nitrogeno |  | 2011-01-03 00:00:00 | 2011-06-05 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 200E | RFNA1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-18 15:23:06 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-01-03 00:00:00 | 2011-01-03 00:00:00 | Rev K.4 | V03.05
97 | 19389 | 1109 | AC003 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | REV D.3 | V03.05
37 | 14255 | G4038 | 14255 | Monitor de particulas PM2.5 |  | 2008-07-30 01:00:00 | 2008-07-30 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2008-07-30 01:00:00 | ND | 3236-02 3.1.0
26 | 19383 | 2809 | 19383 | Analizador de Ozono |  | 2007-04-01 01:00:00 | 2007-04-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | 400E | Equivalente EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-08-29 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 | REV E.3 | V03.05
100 | 19392 | 1111 | AC006 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | REV D.3 | V03.05
89 | 33041 | W18265 | APM002-00 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-09-25 00:00:00 | 2017-11-08 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM-1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-11-08 13:14:00 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
94 | 34157 | W21430 | APM002-32 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2018-03-13 11:00:00 | 2018-03-13 11:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-03-21 16:19:30 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 00:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
47 | 3004 | 73022373 | 3004 | Analizador de CO |  | 2008-01-31 20:00:00 | 2008-02-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 48c | RFCA-0981-054 | true | false | false | true | false | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 10 | 1 | 12
27 | 19418 | M7470 | BAM1020 | Monitor de particulas PM2.5 |  | 2012-01-01 00:00:00 | 2012-09-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2012-01-01 00:00:00 | ND | 3236-05 version 3.6.3
8 | 10109 | 872T | NA9008A | Analizador de Ozono |  | 2006-07-01 01:00:00 | 2006-07-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 400E | Equivalente EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2006-01-01 00:00:00 | 2006-01-01 00:00:00 | Software D.1 | library 5.3
7 | 10112 | G7889 | 10112 | Monitor de particulas PM10 |  | 2007-07-02 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2007-06-01 00:00:00 | 2007-06-01 00:00:00 | N/D | 3236-02 V3.1.0
54 | 19381 | 49C-72912-372 | 19381 | Analizador de Ozono |  | 2002-01-09 00:00:00 | 2012-12-01 01:00:00 | 2.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | 49C | EQOA-0880-047 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-12-14 15:06:45 | 1 | 10 | 1 | 12 |  |  | N/A | N/A
63 | 16107 | 430441 | AR002-6 | SONÓMETRO |  | 2011-04-04 00:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
155 | NA_007 | X11074 | TYH007 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 09:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | NA | NA
62 | 16109 | 430444 | AR002-4 | SONÓMETRO |  | 2011-04-04 00:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | NA | true | false | false | true | false | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
160 | NA_008 | X11073 | TYH008 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 08:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 16:31:26 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-02-23 00:00:00 | NA | NA
68 | 13970 | G1881 | AM001-13 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: G2931 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Direción del viento Serial: G2998 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: G2586 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: G1059 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: J9944 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radicion Solar Serial: PY55463 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2007-07-02 00:00:00 | 2007-07-02 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 131RM | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
67 | 19408 | M8300 | AM001-11 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Dirección del viento Serial: M7488 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Sensor velocidad de viento Serial: M5670 Exactitud: ± 1.5 % Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0 -60 m/s o 0-125 mph Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M3771 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: M4944 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Radición Solar Serial: 5980 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 00:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
72 | 15029 | 10192 | AM001-9 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: J10162 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Dirección del viento Serial: J9492 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: K15452 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: A29841 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: J9942 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radicion Solar Serial: PY65514 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2009-12-01 00:00:00 | 2009-12-01 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
78 | 30885 | GK84394 | AM001-17 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Dirección del viento Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Velocidad del viento Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Temperatura y Humedad relativa Measurement range -39.2...+60 °C Output scale -40...+60 °C equals 0...1 VDC Accuracy at 20°C ±0.2 °C Measurement range 0.8...100 %RH Output scale 0...100 %RH equals 0-1 VDC Accuracy at +20 °C (including non-linearity and hysteresis): against factory references ±1 %RH field calibration against references ±2 %RH (0...90 %RH) ±3 %RH (90...100 %RH) | 2007-01-01 00:00:00 | 2007-01-01 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 9 | 1 | 3
70 | 20185 | M11109 | AM001-14 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Dirección del viento Serial: MI2371 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Sensor velocidad de viento Serial: M10578 Exactitud: ± 1.5 % Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0 -60 m/s o 0-125 mph Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M11822 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY74384 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-06-04 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
75 | 15028 | J9945 | AM001-8 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: J10164 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Dirección del viento Serial: J9491 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: J10198 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: BPA1232 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: J9945 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY65514 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2009-12-01 00:00:00 | 2009-12-01 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
55 | 16742 | K16694 | APM002-17 | Monitor de particulas PM2.5 |  | 2017-01-10 00:00:00 | 2017-01-10 01:00:00 | 3.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-01-10 19:54:20 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2012-03-13 08:00:00 | ND | 3236-05 V3.6.3
85 | 33039 | W18264 | APM002-24 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-10-04 00:00:00 | 2017-10-04 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-10-03 22:33:35 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2012-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
87 | 33044 | W18268 | APM002-29 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-08-01 00:00:00 | 2017-09-29 10:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-10-26 13:40:21 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-07-01 00:00:00 | N/D | 81650, R1.0.7
49 | 14256 | E6387 | 14256 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | ND | 3236-02 VERSION 3.1.0
84 | 33035 | W17130 | APM002-19 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-08-25 09:00:00 | 2017-09-11 15:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-09-20 16:45:20 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-07-01 00:00:00 | N/D | 81650, R1.0.7
156 | AN_003 | X11079 | TYH003 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 08:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | NA | NA
73 | 15030 | IH001375 | AM001-6 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Dirección del viento Serial: J9501 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M11390 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: BPA1232 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: M11069 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radiacion Solar Serial: PY74383 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2009-12-01 00:00:00 | 2010-01-04 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
71 | 16741 | K17555 | AM001-15 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: k18669 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Dirección del viento Serial: K18605 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: K18200 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: M12223 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: K18357 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY69014 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2007-07-02 00:00:00 | 2007-07-02 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
96 | 19388 | 1110 | AC002 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2005-02-01 00:00:00 | 2005-04-04 23:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-03-21 16:19:30 | 1 | 2 | 1 | 9
111 | 19391 | 963 | AC008 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2007-02-01 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 2 | 1 | 9
74 | 19409 | M6079 | M001-7 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: M5671 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Dirección del viento Serial: M7487 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M3820 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: G1059 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY73487 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2007-07-02 00:00:00 | 2007-07-02 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
102 | 19412 | 3332 | AG007 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2010-02-01 08:00:00 | 2010-02-08 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9
105 | 16117 | D101116B022 | AM001-3 | Estación Meteorológica |  | 2016-08-08 23:00:00 | 2016-08-08 23:00:00 |  | 3.000000000000000 |  | VantageVue | NA | false | true | false | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 6 | 1 | 13
108 | 24406 | ND | AM001-20 | Estación meteorologica (Ruido Ambiental) |  | 2018-04-12 11:00:00 | 2018-04-12 12:00:00 |  | 3.000000000000000 | 0.000000000000000 | PCE-FWS20 | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 14 | 1 | 13
112 | 19414 | 4095 | AG001 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2011-02-01 08:00:00 | 2011-02-07 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 2 | 1 | 9
122 | 22514 | 6BYC251 | 22514 | Computador Dell XPS L502 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | XPS L502 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
125 | 32290 | 5XC4JB2 | 32290 | Computador Dell Optiplex 3040 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3040 | No Aplica | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
127 | 32292 | 5T52JB2 | 32292 | Computador Dell Optiplex 3040 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3040 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
129 | 32294 | 5T373B2 | 32294 | Computador Dell Optiplex 3040 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3040 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
98 | 11059 | 1405 | AC004 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES | Calibrador sin fotómetro | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 |  |  | 5-Test | 6-Test
35 | 14249 | 1515 | 14249 | Analizador de Ozono |  | 2008-04-01 01:00:00 | 2008-04-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 400E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-10-31 00:00:00 | 2007-10-31 00:00:00 | Revisión D.6a | AR-B1320, AMX86 V03.05
101 | 14253 | 275 | AC007 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2007-02-02 00:00:00 | 2018-04-20 23:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700e | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-02-02 00:00:00 | 2007-02-02 00:00:00 | REV C.3 | V03.05
115 | 19415 | 4096 | AG006 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2011-02-01 08:00:00 | 2011-02-07 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-05-04 23:50:32 | 1 | 2 | 1 | 9 |  |  | N/A | N/A
90 | 33043 | W18266 | APM002-28 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2017-11-08 23:00:00 | 2017-11-08 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-11-08 13:14:00 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-07-01 00:00:00 | N/D | 81650, R1.0.7
76 | 19411 | M6080 | AM001-16 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Velocidad del viento Serial: M7490 Exactitud: ± 1.5% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-60 m/s o 0-125mph Medición a realizar: Dirección del viento Serial: M7490 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M3781 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: M4972 Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY73207 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2012-01-02 00:00:00 | 2012-01-02 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 131 RM | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
161 | NA_018 | X11073_ | TYH018 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-03-05 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 16:31:26 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-03-05 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | NA | NA
162 | NA_016 | X11073. | TYH016 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware. | 2018-03-05 09:00:00 | 2021-10-20 23:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 16:31:26 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-03-05 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | NA | NA
77 | 19410 | M6078 | AM001-12 | Estación Meteorológica | Medición a realizar: Dirección del viento Serial: M8238 Exactitud: ± 5o Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-360o Medición a realizar: Humedad Relativa/Temperatura Serial: M3810 Exactitud: ± 2% RH y ± 0.1oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-100 % RH y -50oC a +50oC Medición a realizar: Presión Barométrica Serial: Exactitud: ± 0.35 mbar a 25oC y ± 0.75 mbar de 0 a 55oC Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 600 -1100 mbar (17.72 - 32.48 in Hg) Resolución: 0.1 mbar (0.003 in Hg) Medición a realizar: Sensor de Precipitación Serial: J9944 Exactitud: ± 1% de 1a 3 " por hora Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-10 mm Resolución: 0.5mm Medición a realizar: Radiación Solar Serial: PY73488 Exactitud: ± 1% Repetibilidad: N/A Rango de Uso: 0-2000 W/m2 | 2009-12-01 00:00:00 | 2010-01-01 23:00:00 |  | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | NA | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-06-29 22:02:39 | 1 | 7 | 1 | 10
103 | 10113 | 1994 | AG002 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2007-02-01 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9
109 | 32168 | MK151105001 | AM116 | Estación meteorológica ruido ambiental |  | 2017-04-25 15:00:00 | 2017-04-25 16:00:00 |  | 3.000000000000000 | 0.000000000000000 | VantageVue | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 6 | 1 | 13
117 | PorAsignar16 | AE33-S07-00667 | APM007 | Analizador Black Carbon o Etalómetro |  | 2018-03-15 00:00:00 | 2018-03-15 00:00:00 | 1.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | AE33 | NoAplica | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-05-24 16:10:44 | 1 | 15 | 1 | 13
118 | 16113 | D101116B019 | AM001-1 | Estación Meteorológica |  | 2012-02-16 00:00:00 | 2012-02-16 23:00:00 |  | 3.000000000000000 | 0.000000000000000 | VantageVue | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-06-01 20:31:42 | 1 | 6 | 1 | 13
119 | AG001 | 4094 | 19416 | Generador De Aire Cero |  | 2017-01-10 00:00:00 | 2017-01-16 23:00:00 | 7.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | No Aplica | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-08-13 14:35:42 | 1 | 2 | 1 | 9
126 | 32291 | 5T89JB2 | 32291 | Computador Dell Optiplex 3040 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3040 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
128 | 32293 | 5SY1JB2 | 32293 | Computador Dell Optiplex 3040 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3040 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
130 | 33030 | 33030 | 33030 | Computador Dell Optiplex 3050 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | Opt3050 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
123 | 32887 | HK2MXG2 | 32887 | Amazonas Computador Dell Precision Tower 7910 |  | 2018-10-18 23:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | PTower7910 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
124 | 32885 | HK2PG2 | 32885 | Gomita Computador Dell Precision Tower 7910 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | PTower7910 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
120 | 32888 | 32888 | 32888 | Piso8 Computador Dell Precision Tower 7910 |  | 2018-10-18 00:00:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | PTower7910 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
131 | 22466 | 11411767153 | 22466 | TorreSIATA Mirror Computador Dell Power Edge T11011 |  | 2018-10-19 00:00:00 | 2018-10-19 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | EdgeT11011 | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 16 | 1 | 17
132 | 32475 | 32475 | 32475 | Computador Portatil HP Z Book |  | 2018-10-19 00:00:00 | 2018-10-19 23:00:00 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | HP Z Book | No Aplica | true | false | false | false | true | 1 | A | 2018-10-17 14:51:04 | 1 | 17 | 1 | 17
133 | 34200 | 684 | 34200 | Analizador Black Carbon o Etalómetro |  | 2018-04-26 00:00:00 | 2018-11-22 14:00:00 | 1.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | AE33-7 | No Aplica | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-12-02 23:02:10 | 1 | 15 | 1 | 13
82 | 33038 | W17132 | APM002-22 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-08-01 00:00:00 | 2017-08-25 09:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-08-21 22:21:49 | 1 | 7 | 1 | 10
81 | 33046 | W18263 | APM002-23 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-08-22 23:00:00 | 2017-08-22 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-08-21 22:21:49 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
91 | 33037 | W17131 | APM002-21 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-10-30 11:00:00 | 2017-10-30 11:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-11-08 13:14:00 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
88 | 33042 | W18259 | APM002-27 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-08-01 00:00:00 | 2017-10-30 11:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-10-26 13:40:21 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 00:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
99 | 14252 | 274 | AC005 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-05 08:00:00 | 1.200000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 700E | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-13 14:03:49 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2007-02-05 08:00:00 | 2007-02-01 08:00:00 | Rev C.3 | V03.05
38 | 3031 | 1100-0 | 3031 | Muestreador de alto volumen PM10 | 03031 código del cabezote, 03023 código del cuerpo | 2003-06-01 01:00:00 | 2003-06-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | RFPS-1287-063 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 3 | 4 | 1 | 19 |  |  | N/A | N/A
1 | 14259 | 1097 | APM001-1 | Muestreador de alto volumen PM10 |  | 2008-04-02 01:00:00 | 2008-04-02 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BM2000H | RFPS-0202-141 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-01 20:23:05 | 3 | 8 | 1 | 19 |  |  | N/A | N/A
83 | 33045 | W18267 | APM002-30 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-09-14 11:00:00 | 2017-09-14 11:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-09-20 16:45:20 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-07-01 00:00:00 | N/D | 81650, R1.0.7
116 | 14251 | 2489 | AG008 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2010-02-01 08:00:00 | 2010-02-08 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-05-04 23:50:32 | 1 | 2 | 1 | 9 |  |  | N/A | N/A
113 | 19413 | 4097 | AG004 | GENERADOR DE AIRE CERO |  | 2011-02-01 08:00:00 | 2011-02-07 08:00:00 | 3.500000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 701 | N/A | false | false | true | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 2 | 1 | 9 |  |  | N/A | N/A
106 | 16115 | D101116B021 | AM001-2 | Estación Meteorológica |  | 2012-02-16 00:00:00 | 2012-02-16 23:00:00 |  | 3.000000000000000 |  | VantageVue | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2018-04-25 16:30:04 | 1 | 6 | 1 | 13 |  |  | N/D | N/D
154 | NA_004 | X11077 | TYH004 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 12:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | NA | NA
157 | AN_005 | X11076 | TYH005 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 09:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 14:34:57 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | NA | NA
158 | AN_015 | X11259 | TYH015 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-26 09:00:00 | 2018-03-01 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 16:31:26 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | NA | NA
159 | AN-012 | X11068 | TYH012 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-10-03 06:00:00 | 2018-10-26 10:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-10-01 16:31:26 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2018-10-03 00:00:00 | 2018-10-03 00:00:00 | NA | NA
163 | 24415 | 65818 | AR108 | Sonómetro |  | 2013-06-11 00:00:00 | 2021-11-05 13:00:00 | 0.250000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | Solo Black | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-11-05 17:20:30 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2012-06-01 00:00:00 | 2021-11-10 00:00:00 | V1.405 | N/A
164 | PorAsignar39 | 7321 | AG-003-9 | Analizador de NOx |  | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-09-15 15:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | T200 | RFNA-1194-099 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-11-27 02:48:58 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2017-01-18 00:00:00 | 2021-11-29 00:00:00 | 1.03.92 | N/A
166 | 24411 | 65821 | AR108-3 | Sonómetro |  | 2022-02-10 00:00:00 | 2022-03-11 14:00:00 | 0.250000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | Solo Black | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2022-04-04 23:05:56 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2012-06-01 00:00:00 | 2022-04-07 00:00:00 | V1.405 | N/A
167 | 24414 | 65819 | AR108-4 | Sonómetro |  | 2022-02-10 00:00:00 | 2022-03-30 11:00:00 | 0.250000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | Solo Black | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2022-04-04 23:05:56 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2012-06-01 00:00:00 | 2022-04-07 00:00:00 | V1.405 | N/A
168 | PorAsinar39 | 34634244 | PorAsinar39 | Calibrador acústico | No tiene software ni firmware. | 2021-12-30 14:00:00 | 2022-03-04 09:00:00 | 0.100000000000000 | 3.000000000000000 | 0.000000000000000 | CAL21 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2022-04-04 23:05:56 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2021-12-30 14:00:00 | 2021-12-30 14:00:00 | N/A | N/A
79 | 20183 | 21122011-203 | A010 | Estaciones Compactas Móviles para monitoreo Calidad Aire | Mide temperatura externa e interna, Ozono, Monoxido de carbono, dirección de viento, velocidad de viento, Material particulado 2.5 Medición a realizar: Velocidad del viento Resolución:0,01 m/s Exactitud: +/- 2% (12 m/s) Patrones: Repetibilidad: NA Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 1 a 60 m/s Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: Direción del viento Resolución: 1o Exactitud: ± 3o Patrones: N/D Repetibilidad: 0,50% Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 0 a 359o Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: % Humedad Relativa Resolución: 1% RH Exactitud: 1% RH Patrones: N/D Repetibilidad: NA Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 0-100 % RH Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: Temperatura externa/Temperatura interna Resolución: 0,01°C Exactitud: 0,01oC Patrones: N/D Precisión: 0,01°C Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: -20 a 100oC Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: Monoxido de Carbono Resolución: 0,1ppm Exactitud: < ± 5 ppm Patrones: N/D Precisión: 0,2 Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 0 - 100 ppb Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: Ozono Resolución: 0,001 ppm Exactitud: < ± 0,010 ppm Patrones: N/D Precisión: 0,002 ppm Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 0 - 150 ppm Frecuencia de Verificación: Medición a realizar: Material Particulado Resolución: 8% NIOSH 06000 Exactitud: ± 0,01 Patrones: N/D Precisión 0,003 mg/m3 Frecuencia de Calibración: Rango de Uso: 0 - 2000 ug/m3 Frecuencia de Verificación: | 2012-03-01 23:00:00 | 2012-03-01 23:00:00 | 2.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | AQM60 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-07-31 21:31:26 | 1 | 3 | 1 | 21
134 | 32918 | W13262 | APM006-1 | Monitor de partículas móvil |  | 2017-07-03 23:00:00 | 2017-07-03 23:00:00 | 1.100000000000000 | 15.000000000000000 | 0.000000000000000 | ES-642 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2019-05-11 00:06:58 | 1 | 7 | 1 | 10
135 | 32916 | W13364 | APM006-2 | Monitor de partículas móvil |  | 2017-07-03 00:00:00 | 2017-07-03 23:00:00 | 1.100000000000000 | 15.000000000000000 | 0.000000000000000 | ES-642 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2019-05-11 00:06:58 | 1 | 7 | 1 | 10
136 | PORASIGNAR17 | 71851039 | PORASIGNAR17 | AERODYNAMIC PARTICLE SIZER SPECTROMETER |  | 2019-02-20 00:00:00 | 2019-02-26 23:00:00 | 0.800000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | 3321 | N/D | true | false | false | true | true | 1 | A | 2019-05-11 00:06:58 | 1 | 1 | 1 | 12
139 | PorAsignar19 | 0419FH0178 | APM040 | Cromatógrafo de Gases BTX |  | 2019-09-19 12:00:00 | 2019-11-14 12:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | 9100 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2020-01-29 21:21:38 | 1 | 18 | 1 | 22
140 | 32917 | W13362 | APM006-03 | Monitor de partículas móvil |  | 2017-07-03 12:00:00 | 2017-07-03 12:00:00 | 1.100000000000000 | 15.000000000000000 | 0.000000000000000 | ES-642 | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2020-02-14 14:34:47 | 1 | 7 | 1 | 10
141 | PorAsignar20 | 12109 | AR001 | Sonómetro |  | 2020-04-02 09:00:00 | 2020-05-07 14:00:00 | 0.300000000000000 | 8.000000000000000 | 0.000000000000000 | CUBE | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2020-05-15 18:01:38 | 1 | 19 | 1 | 23
142 | 34156 | W21429 | APM002-33 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2017-08-01 08:00:00 | 2017-08-30 11:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-01-26 17:00:42 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
137 | 38575 | 1613 | ag001 | Generador de Aire Cero | Generador de Aire Cero Patrón secundario, laboratorio. | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-02-06 23:00:00 | 7.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | T701 | NA | false | false | true | true | true | 1 | A | 2019-05-11 00:06:58 | 3 | 3 | 1 | 9
143 | 32904 | 3268 | ag002 | CALIBRADOR DINAMICO DE GASES CON FOTOMETRO Y GENERADOR DE OZONO |  | 2017-12-04 09:00:00 | 2018-01-10 13:00:00 | 1.500000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | T700 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-01-26 17:00:42 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2017-01-18 00:00:00 | 2017-01-18 00:00:00 | 1.0.3.92 | 1.0.12.131
18 | 13985 | F9016 | ME0902A | Monitor de Particulas PM10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-08 13:29:51 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | ND | 3236-02 3.1.0
41 | 16740 | 2571 | 16740 | Analizador de Ozono |  | 2011-01-01 01:00:00 | 2011-01-01 01:00:00 | 3.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | M400E | EQOA-0992-087 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2011-01-01 01:00:00 | 2011-01-01 01:00:00 | REV E.2 | V03.05
86 | 33040 | W19937 | APM002-25 | Monitor de Partículas PM2.5 |  | 2017-09-28 00:00:00 | 2017-09-28 23:00:00 | 2.500000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1022 | EQPM-1013-209 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-10-10 21:16:54 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-05-01 08:00:00 | ND | 81650, R1.0.7
80 | PorAsignar1 | W12530 | APM002-18 | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2017-07-27 09:00:00 | 2017-07-27 09:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0715-266 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-08-08 19:48:03 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2017-07-01 00:00:00 | ND | 3236-05 V 3.11.0
3 | 13989 | F9014 | 13989 | Monitor de particulas PM10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM 1020 | EQPM - 0308-170 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-03 13:07:22 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-08-01 01:00:00 | ND | 3236-02 V 3.4.6
138 | PorAsignar18 | 4949 | AG002-11 | Analizador de Monóxido de Carbono |  | 2019-11-22 12:00:00 | 2019-12-10 14:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | T300 | RFCA-1093-093 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2020-01-29 21:21:38 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2019-11-01 00:00:00 |  | software Numaview version 1.3.38 build 503 | N/D
144 | PorAsignar37 | A20094 | PorAsignar | Monitor de Particulas PM2.5 |  | 2020-12-30 11:00:00 | 2021-02-11 10:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM1020 | EQPM-0715-266 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-02-05 18:55:44 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | N/D | 3236-05 V3.14.3
145 | PorAsignar21 | 5848 | PorAsignar21 | Analizador de Dióxidos de Azufre |  | 2021-01-29 09:00:00 | 2021-03-04 10:00:00 | 3.000000000000000 | 120.000000000000000 | 60.000000000000000 | T100 | EQSA-0495-100 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-04-14 17:29:57 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00 | software Numaview version 1.3.19 build 248 | N/D
31 | 13987 | F9019 | GI0302A | Monitor de partículas PM10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | 2007-08-01 01:00:00 | 8.000000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | BAM 1020 | EQPM-0798-122 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2016-11-21 13:26:16 | 1 | 7 | 1 | 10 |  | 2007-06-01 00:00:00 | N/D | V3.1.0
59 | 16108 | 430439 | AR002-2 | SONÓMETRO |  | 2011-04-04 18:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
65 | 15022 | T231708 | AR002-8 | SONÓMETRO | Se retiró el 18 de Enero de 2017 por traslado de la estación para el ITM. Micrófono Serial: 2387. | 2010-09-01 23:00:00 | 2010-09-01 23:00:00 | 0.100000000000000 | 4.000000000000000 | 0.000000000000000 | 33-2K | NA | true | false | false | true | false | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 13 | 1 | 4 |  |  | N/D | N/D
146 | PorAsinar38 | 5713 | PorAsignar1 | Analizador de Monóxido de Carbono |  | 2021-06-21 09:00:00 | 2021-07-07 10:00:00 | 3.000000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | T300 | RFCA-1093-093 | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-06-08 20:50:28 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00 | 1.3.2.1, build 500 | N/D
147 | NA | X11260 | NA | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software, ni firmware. | 2018-02-26 10:00:00 | 2018-03-12 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
148 | NA_011 | X11069 | TYH011 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware. | 2018-02-23 10:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
149 | 32893 | W16696 | APM818 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-10-16 09:00:00 | 2018-11-02 10:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
150 | NA_014 | X11261 | TYH014 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware. | 2018-02-26 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
151 | NA_009 | X11072 | TYH009 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 08:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
152 | NA_010 | X11070 | TYH010 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-23 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
153 | NA_013 | X11262 | TYH013 | Sensor de Temperatura y Humedad Relativa | El equipo no tiene software ni firmware | 2018-02-26 09:00:00 | 2018-03-05 09:00:00 | 0.004000000000000 | 115.000000000000000 | 60.000000000000000 | 083E-1-35 | NA | true | false | false | true | true | 1 | A | 2021-09-17 17:41:34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00 | NA | NA
61 | 16111 | 430440 | AR002-5 | SONÓMETRO |  | 2011-04-04 00:00:00 | 2011-04-04 23:00:00 | 0.150000000000000 | 12.000000000000000 | 0.000000000000000 | 490C1 | NA | true | false | false | true | false | 1 | A | 2017-02-27 12:50:43 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2011-04-01 00:00:00 |  | C.1 V1.1 | N/D
169 | 24409 | 65823 | AR108-5 | Sonómetro | Micrófono type MCM212, serial number 166342 PREAM type PRE 21, serial number 16147 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-06-07 14:00:00 | 0.250000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | Solo Black | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2022-05-27 15:11:56 | 1 | 19 | 1 | 23 | 2012-06-01 00:00:00 | 2022-06-21 00:00:00 | V1.405 | N/D
165 | 24410 | 65822 | AR108-2 | Sonómetro | Microphone preamplifier: type PRE-21, serial number 16591, manufacturer 0.1dB Microphone: type 212, serial number 166374, manufacturer MCE | 2021-12-30 14:00:00 | 2021-12-30 14:00:00 | 0.250000000000000 | 110.000000000000000 | 60.000000000000000 | Solo Black | N/A | true | false | false | true | true | 1 | A | 2022-02-07 15:57:51 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2012-06-01 00:00:00 | 2022-02-18 00:00:00 | V1.405 | N/A