## Informacion
Nombre | Valor | Unidad
Nombre | Q. Santa Elena (SE3)
Municipio | Medellín
Dirección | Cra 38 Calle 52
Barrio | Boston
Subcuenca | Santa Elena
Longitud | -75.55779
Latitud | 6.246915
Minor flooding | -999 | m
Moderate flooding | -999 | m
Major flooding | -999 | m
Action level | -999 | m
Offset | -999 | m

## Resultados
Nombre | Valor | Unidad
id_aforo | 841
id_estacion_asociada | 1104
dispositivo | ott-c31
fecha | 2017-07-13 09:50 | m
ancho_superficial | 3.9 | m^3/s
caudal_medio | 1.3218 | m^3/s
caudal_superficial | -999 | m^3/s
error_caudal | -999 | m/s
velocidad_media | 0.52766 | m/s
velocidad_superficial | -999 | m
perimetro | 4.9497 | m^2
area_total | 2.505 | m
altura_media | 0.64231 | m
radio_hidraulico | 0.50609
flag_izquierda | 1
flag_ubicacion | 1
source | siata

## Verticales
Vertical | X [m] | Y [m] | Velocidad04 [m/s] | Velocidad08 [m/s] | Caudal08 [m/s] | Area [m^2] | Caudal04 [m^3/s] | Perimetro
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.4 | -0.6 | 0.126 | 0 | 0 | 0.24 | 0.03024 | 0.72111
3 | 0.8 | -0.4 | 0.51 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0816 | 0.44721
4 | 1.2 | -0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.024 | 0.44721
5 | 1.6 | -0.62 | 0.093 | 0 | 0 | 0.248 | 0.023064 | 0.4005
6 | 2 | -0.69 | 0.128 | 0 | 0 | 0.276 | 0.035328 | 0.40608
7 | 2.4 | -0.9 | 0.354 | 0 | 0 | 0.36 | 0.12744 | 0.45177
8 | 2.8 | -1.05 | 0.877 | 0 | 0 | 0.42 | 0.36834 | 0.4272
9 | 3.2 | -0.79 | 1.193 | 0 | 0 | 0.316 | 0.37699 | 0.47707
10 | 3.6 | -0.7 | 1.04 | 0 | 0 | 0.245 | 0.2548 | 0.41
11 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76158

## Batimetria
Vertical | X [m] | Y [m]
1 | 0 | 0
2 | 0.4 | -0.6
3 | 0.8 | -0.4
4 | 1.2 | -0.6
5 | 1.6 | -0.62
6 | 2 | -0.69
7 | 2.4 | -0.9
8 | 2.8 | -1.05
9 | 3.2 | -0.79
10 | 3.6 | -0.7
11 | 3.9 | 0